RePlant implantátum

A RePlant/Tri-Lobe kompatibilitási termékvonalat a háromszög alakú platform kiképzés jellemzi. A saját fejlesztésű implantátum választékával a drága gyártók Nobel Biocare termékeihez kínál kedvezőbb árú alternatívát, azok megoldásainak továbbfejlesztésével.

RePlant implantátum jellemzői:

- Teljes hosszban felületkezelt

- Továbbfejlesztett menetkialakítás

- Precision Fit kapcsolat - implantátum és felépítmény precíziós illeszkedése

- All-in-one csomagok: ideiglenes titánfej+ implantátum+lenyomatvételi fej+ zárócsavar

- Platformok: 3.5/4.3/5.0/6.0 mmD

- Implantátum átmérők: 3.5/4.3/5.0/6.0 mmD

- Implantátum hosszúságok: 8/10/11.5/13/16 mmL

- Behelyezhető a RePlant/Nobel Biocare sebészeti szettel

- Sebészetileg és protetikailag kompatibilis: Nobel Biocare

………………………………………………………………………………………

GoDirect

Egyetlen implantátum, mely GPS & Zest Locator platformmal rendelkezik.

GoDirect implantátum jellemzői:

- A menetrész teljes hosszban felületkezelt

- Továbbfejlesztett menetkialakítás

- All-in-one csomagok: implantátum, komfort sapka, lenyomati fej

- Implantátum átmérők: 3/3,7/4,7 mmD

- Implantátum hosszúságok: 10/11.5/13/16 mmL

- GPS/Locator magasságok: 1.5/3 mm